大理机场职工倒班房建设项目

竣工环境保护验收意见

2020 年6月 ，根据大理机场职工倒班房建设项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价登记表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设规模、主要建设内容

本次验收范围为已建好的职工倒班房，总占地面积1627.3m2、总建筑面积为4075.46m2，主要建设内容为职工倒班房、配套附属设施及环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

环境影响登记表编制及完成情况：2016年12月云南机场集团有限责任公司大理机场编制完成《大理机场职工倒班房建设项目环境影响登记表》；

环境影响登记表审批情况：并取得了大理州环境保护局创新工业园区分局出具的《关于大理机场职工倒班房建设项目环境影响登记表的批复》（大创工环审〔2016〕78号）；

项目开工及竣工情况：项目于项目2018年3月开工建设，于2018年8月完成建设。

申领排污许可证情况：无。

根据环保相关法律法规及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评﹝2017﹞4号）的有关要求，云南机场集团有限责任公司大理机场委托云南通际环境检测技术有限公司对项目进行验收监测，并编制项目竣工环境保护验收监测报告。云南通际环境检测技术有限公司在接受委托后，组织技术工作人员对该项目进行现场勘查，在建设单位提供的有关资料及现场勘察的基础上，于2020年5月28日~2020年5月29日对项目进行了现场采样、监测和环保检查；并根据监测结果及环保检查情况，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）的相关规定及要求，编制完成《大理机场职工倒班房建设项目竣工环境保护验收监测报告》，以供建设单位自主开展项目竣工环保验收工作。

（三）投资情况

环评阶段项目总投资1332.10万元，其中用于工程环境保护的直接投资27.32万元，占工程总投资的2.05%；根据建设单位提供的数据，项目实际总投资1332.10万元，用于工程环境保护的直接投资25万元，占工程总投资的1.88%。

（四）验收范围

本次验收包括：与本项目有关的环保工程：包括废水、废气、噪声及固废治理措施和环保设施。

二、项目变动情况

根据项目实际情况，项目环评阶段与运营期阶段没有变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为员工产生的生活污水。生活污水经化粪池处理后与其他生活污水进入一体化污水处理设施处理，处理达标后回用于绿化和道路浇洒。

1.雨污分流系统：项目实行清污、雨污分流的排水体制，分别设置雨水管和污水管。

2.化粪池：项目共设置化粪池1个，容积为30立方米。

（二）废气

项目在运营期间产生的废气主要为停车场产生的汽车尾气。

项目通过设置带盖垃圾桶定点集中收集垃圾后由环卫部门及时清运，有效防止恶臭气体形成，减少对周围环境的影响。

（三）噪声

项目运行期产生的噪声主要是进出车辆产生的噪声。项目区域内设置有限速禁鸣标志，进出车辆低速行驶，是车辆噪声降到最低。

（四） 固体废物

运营期的固体废物主要是员工产生的生活垃圾和化粪池污泥。项目一般生活垃圾通过垃圾桶定点收集后委托环卫部门定期清运、处置；污泥定期清掏之后委托环卫部门清掏和清运处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）环境保护设施处理效率

此次验收监测委托云南通际环境检测技术有限公司针对项目运营期厂界噪声以及项目生活污水进行现场监测。

根据监测结果，项目污水总排口达到《城市污水再生利用  城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）相应限值要求。

项目运营期厂界噪声检测值可满足GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目在实施过程中执行了环保“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复文件中提出的各项环境保护对策措施和有关要求，废水、废气、噪声均可做到达标排放，且项目各类固体废物均得到合理处置。

总体上项目的实际建设内容与环评报告及批复文件基本一致，执行了环保法律法规和“三同时”制度。项目从立项到竣工运行过程中，建设单位能够执行环保管理各项规章制度；重视环保管理；严格按照项目环评报告表和审批意见中的有关对策措施进行污染治理；各项环保设施基本落实到位、且均运行正常稳定；管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。

六、验收结论

项目自立项到运行的全过程，能够执行环保管理各项规章制度，重视环保管理；环保机构及各项管理规章制度健全，基本落实了环评及批复提出的环保对策措施和建议；设施运转正常，管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。根据验收监测结果，项目在通过采取相应的环保治理措施后，废水处理后回用，废水、噪声能达标排放，生活垃圾均合理处置。各项检测指标达到排放标准要求，项目验收结论为：合格。

七、整改工作情况

经调查，项目运营至今无污染投诉事件发生，亦无相关环保行政处罚。

项目于2020年6月11日于云南机场集团有限责任公司大理机场会议室召开项目竣工环保验收会，经专家组及参会审核查验后同意项目竣工验收。

八、验收人员信息

详见附件：大理机场职工倒班房建设项目验收人员名单

组织单位：云南机场集团有限责任公司大理机场