应急处置卡

| 火灾、爆炸事故应急处置卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房内易燃物遇明火、用电设备漏电或故障产生电火花遇易燃物、废机油、木焦油、木醋液泄漏、废含油抹布及手套遇明火引发火灾、爆炸产生的次生环境污染事故 |  |  |  |
| 涉及环境风险物质 |  |  |  |
| 涉气风险物质 |  | 消防废气 |  |
| 涉水风险物质 |  | 废机油、木醋液、木焦油、废含油抹布及手套、消防废水等 |  |
| 应急流程 |  |  | 岗位责任人 |
| 人员防护措施 | 成立应急处置小组，提前储备好应急物资，应急人员佩戴安全帽及配备相关应急物资，如沙袋、堵漏物资、消防物资、警示标识等。 |  | 总指挥：李斌 13988566272 、副总指挥：李桥宝 15187295819 |
| 事件报告 | 突发环境事件报告内容包括： ①事件发生时间、地点、类型（火灾、泄漏、爆炸等）； ②排放污染物的种类、数量； ③直接人员伤亡和经济损失； ④已采取的环境应急措施，已污染环境的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向； ⑤可能受影响区域及采取的措施建议 |  |  |
| 污染源切断 | 应急处置人员在做好个人防护的前提下，迅速进入现场查找泄漏源。立即启动紧急断电程序。在操作过程中，要确保动作迅速且准确，避免因操作不当引发二次事故。 |  |  |
| 污染源控制 | 依据废机油、木醋液、木焦油的化学性质及火灾类型，选用合适的灭火器材。组织训练有素的消防人员，按照预定的灭火战术展开扑救行动，控制火势蔓延，降低火灾对废机油、木醋液、木焦油的影响，减少因高温导致的废机油、木醋液、木焦油泄漏及挥发。 |  |  |
| 污染源收集 | 在灭火区域泄漏及危废泄漏区域周围，利用沙袋、围堰等构筑临时屏障，将泄漏的消防废水及废机油、木醋液、木焦油控制在一定范围内，并将消防废水引入事故应急池内，防止其随地面径流扩散至更大区域，污染土壤和水体。 |  |  |
| 主要应急资源 | 防护服、安全带、雨鞋、急救箱、安全帽、应急灯、消防水管、灭火器、铁铲、铁锹、消防沙、应急救援队伍等 |  |  |
| 负责人及联系方式 | 李斌 13988566272 |  |  |
| 已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握 承诺人：李斌 |  |  |  |

| 泄漏事故应急处置卡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水池破损、满溢导致生产废水泄漏破损导致淋溶液、渗滤液泄漏引发环境污染事故 |  |  |  |
| 涉及环境风险物质 |  |  |  |
| 涉气风险物质 |  | / |  |
| 涉水风险物质 |  | 生产废水 |  |
| 应急流程 |  |  | 岗位责任人 |
| 人员防护措施 | 成立应急处置小组，提前储备好应急物资，应急人员佩戴安全帽及配备相关应急物资，如沙袋、堵漏物资、警示标识等。 |  | 总指挥：李斌 13988566272 、副总指挥：李桥宝 15187295819 |
| 事件报告 | 突发环境事件报告内容包括： ①事件发生时间、地点、类型（火灾、泄漏、爆炸等）； ②排放污染物的种类、数量； ③直接人员伤亡和经济损失； ④已采取的环境应急措施，已污染环境的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向； ⑤可能受影响区域及采取的措施建议 |  |  |
| 污染源切断 | 迅速查找并切断相关污水的排放源头，如关闭相关阀门、停止生产设备运行等，防止更多污水泄漏。 |  |  |
| 污染源控制 | 对于循环水池及堆场围挡的破损处，根据破损情况，使用合适的堵漏材料进行封堵，如使用沙袋等进行临时堵塞，减少污水泄漏量。 利用污水泵等设备，将循环水池内的污水抽排至收集桶中或进入事故应急池内，降低池内水位，减轻满溢压力。 |  |  |
| 污染源收集 | 在泄漏区域周围用沙袋等构筑围堰，防止污水进一步扩散，将泄漏污水控制在一定范围内。 对于已经扩散的污水，可使用吸附材料进行吸附，然后将吸附后的材料进行收集，合理处理。 |  |  |
| 主要应急资源 | 防护服、安全带、雨鞋、急救箱、安全帽、应急灯、消防水管、灭火器、铁铲、铁锹、消防沙、应急救援队伍等 |  |  |
| 负责人及联系方式 | 李斌 13988566272 |  |  |
| 已知晓岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握 承诺人：李斌 |  |  |  |